ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

*«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»*

ул. Кондрашкина, 51 тел. (42434)4-32-21

**ОТЧЕТ**

о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

ул. Тимирязева, 1

2016 год

всего 16 квартир, приватизировано 12 квартир

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задолженность на 01.01.2016г. (руб.) | начислено средств (руб.) | оплачено (руб.) | задолженность на 01.01.2017г. (руб.) | выполнено работ (руб.) |
| 15896 | 233869 | 236490 | 13275 | 231760 |

|  |  |
| --- | --- |
| виды услуг | выполнено работ на сумму (руб.) |
| ВДО теплоснабжения | 59123 |
| ВДО водоснабжения и водоотведения | 18919 |
| ВДО электроснабжения | 21284 |
| Текущий ремонт | 70947 |
| Содержание дома | 61487 |
| Итого: | 231760 |

Перечень выполненных работ:

**ВДО теплоснабжения:** выполнение работ по заявкам жильцов, подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону, регулировка систем теплоснабжения, устранение течи труб, устранение течи радиаторов, регулировка стояков общедомовых, восстановление теплоснабжения в квартирах.

**ВДО водоснабжения и водоотведения**: выполнение работ по заявкам жильцов, устранение засора и течи канализации.

**ВДО электроснабжения:** выполнение работ по заявкам жильцов, смена ламп накаливания, переключение автоматов, замена выключателя в подъезде, замена патронов, ревизия и профилактические работы с обследованием электрощита.

**Текущий ремонт:** выполнение работ по заявкам жильцов, прочистка вентиляции и дымохода, смена дверных полотен в подъездах, очистка чердачных помещений.

**Содержание дома**  сбор и вывоз ТБО.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

*«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»*

ул. Кондрашкина, 51 тел. (42434)4-32-21

**ОТЧЕТ**

о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

ул. Тимирязева, 2

2016 год

всего 16 квартир, приватизировано 9 квартир

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задолженность на 01.01.2016г. (руб.) | начислено средств (руб.) | оплачено (руб.) | задолженность на 01.01.2017г. (руб.) | выполнено работ (руб.) |
| 189203 | 233184 | 270635 | 151752 | 273341 |

|  |  |
| --- | --- |
| виды услуг | выполнено работ на сумму (руб.) |
| ВДО теплоснабжения | 56833 |
| ВДО водоснабжения и водоотведения | 27064 |
| ВДО электроснабжения | 18944 |
| Текущий ремонт | 86603 |
| Содержание дома | 83897 |
| Итого: | 273341 |

Перечень выполненных работ:

**ВДО теплоснабжения:** выполнение работ по заявкам жильцов, подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону, регулировка систем теплоснабжения, устранение течи труб, восстановление теплоснабжения в квартирах.

**ВДО водоснабжения и водоотведения**: выполнение работ по заявкам жильцов, устранение засора и течи канализации, прочистка системы.

**ВДО электроснабжения:** выполнение работ по заявкам жильцов, смена ламп накаливания, регулировка напряжения, переключение автоматов, замена выключателя в подъезде, замена патронов, ревизия и профилактические работы с обследованием электрощита.

**Текущий ремонт:** выполнение работ по заявкам жильцов, прочистка вентиляции и дымохода.

**Содержание дома:**  сбор и вывоз ТБО.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

*«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»*

ул. Кондрашкина, 51 тел. (42434)4-32-21

**ОТЧЕТ**

о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

ул. Тимирязева, 2а

2016 год

всего 16 квартир, приватизировано 14 квартир

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задолженность на 01.01.2016г. (руб.) | начислено средств (руб.) | оплачено (руб.) | задолженность на 01.01.2017г. (руб.) | выполнено работ (руб.) |
| 81636 | 229068 | 228198 | 82506 | 237326 |

|  |  |
| --- | --- |
| виды услуг | выполнено работ на сумму (руб.) |
| ВДО теплоснабжения | 57050 |
| ВДО водоснабжения и водоотведения | 31948 |
| ВДО электроснабжения | 20538 |
| Текущий ремонт | 59331 |
| Содержание дома | 68459 |
| Итого: | 237326 |

Перечень выполненных работ:

**ВДО теплоснабжения:** выполнение работ по заявкам жильцов, подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону, регулировка систем теплоснабжения, устранение течи труб, устранение течи радиаторов, регулировка стояков, восстановление теплоснабжения в квартирах.

**ВДО водоснабжения и водоотведения**: выполнение работ по заявкам жильцов устранение течи и засора, ревизия и прочистка системы водоснабжения.

**ВДО электроснабжения:** выполнение работ по заявкам жильцов, смена ламп накаливания, регулировка напряжения, переключение автоматов, замена выключателя в подъезде, замена патронов, ревизия и профилактические работы с обследованием электрощита.

**Текущий ремонт:** выполнение работ по заявкам жильцов, ремонт входного крыльца,заливка бетоном, устройство стяжки в подъезде, прочистка вентиляции и дымохода.

**Содержание дома:**  сбор и вывоз ТБО.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

*«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»*

ул. Кондрашкина, 51 тел. (42434)4-32-21

**ОТЧЕТ**

о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

ул. Тимирязева, 3

2016 год

всего 16 квартир, приватизировано 11 квартир

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задолженность на 01.01.2016г. (руб.) | начислено средств (руб.) | оплачено (руб.) | задолженность на 01.01.2017г. (руб.) | выполнено работ (руб.) |
| 110654 | 201144 | 194643 | 117154 | 190750 |

|  |  |
| --- | --- |
| виды услуг | выполнено работ на сумму (руб.) |
| ВДО теплоснабжения | 48661 |
| ВДО водоснабжения и водоотведения | 15571 |
| ВДО электроснабжения | 17518 |
| Текущий ремонт | 58393 |
| Содержание дома | 50607 |
| Итого: | 190750 |

Перечень выполненных работ:

**ВДО теплоснабжения:** выполнение работ по заявкам жильцов, подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону, регулировка систем теплоснабжения, устранение течи труб, восстановление теплоснабжения в квартирах.

**ВДО водоснабжения и водоотведения**: выполнение работ по заявкам жильцов устранение течи и засора системы, ревизия и прочистка системы водоснабжения.

**ВДО электроснабжения:** выполнение работ по заявкам жильцов, смена ламп накаливания, регулировка напряжения, проверка на несанкционированное подключение, переключение автоматов, замена выключателя в подъезде, замена патронов, ревизия и профилактические работы с обследованием электрощита.

**Текущий ремонт:** выполнение работ по заявкам жильцов, смена дверных полотен в подъездах, прочистка вентиляции и дымохода.

**Содержание дома:**  сбор и вывоз ТБО.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

*«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»*

ул. Кондрашкина, 51 тел. (42434)4-32-21

**ОТЧЕТ**

о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

ул. Тимирязева, 4а

2016 год

всего 16 квартир, приватизировано 12 квартир

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задолженность на 01.01.2016г. (руб.) | начислено средств (руб.) | оплачено (руб.) | задолженность на 01.01.2017г. (руб.) | выполнено работ (руб.) |
| 98448 | 217712 | 243206 | 72953 | 245638 |

|  |  |
| --- | --- |
| виды услуг | выполнено работ на сумму (руб.) |
| ВДО теплоснабжения | 51043 |
| ВДО водоснабжения и водоотведения | 24321 |
| ВДО электроснабжения | 17024 |
| Текущий ремонт | 77826 |
| Содержание дома | 75394 |
| Итого: | 245638 |

Перечень выполненных работ:

**ВДО теплоснабжения:** выполнение работ по заявкам жильцов, подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону, регулировка систем теплоснабжения, устранение течи труб, восстановление теплоснабжения в квартирах.

**ВДО водоснабжения и водоотведения**: выполнение работ по заявкам жильцов, устранение засора и течи канализации, ревизия и прочистка системы водоснабжения.

**ВДО электроснабжения:** выполнение работ по заявкам жильцов, смена ламп накаливания, регулировка напряжения, проверка на несанкционированное подключение, переключение автоматов, замена выключателя в подъезде, замена патронов, ревизия и профилактические работы с обследованием электрощита.

**Текущий ремонт:** выполнение работ по заявкам жильцов, прочистка вентиляции и дымохода, изготовление и установка коробов на трубопроводы отопления и водоснабжения с устройством утепления, изготовление и установка дверных блоков.

**Содержание дома:**  сбор и вывоз ТБО.