ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД

- Общие сведения о многоквартирном доме

_____1. Адрес многоквартирного дома  г. Александровск-Сахалинский, пер. Тымовский, 1

____2. Кадастровый номер многоквартирного дома ( при его наличии)_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_____3. Серия, тип постройки_____________здание______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

_____4. Год постройки ________________1962_______________________________________________________________________________

_____5. Степень износа по данным государственного технического учета____56%______

___________________________________________________________________________________________________________________

_____6. Степень физического износа____________________________________________________________________________________

_____7. Год последнего капитального ремонта______________нет_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____9. Количество этажей_______________2_________________________________________________________________________________

_____10. Наличие подвала______________нет_________________________________________________________________________________

_____11. Наличие цокольного этажа___________нет___________________________________________________________________________

_____12. Наличие мансарды__________________нет__________________________________________________________________________

_____13. Наличие мезонина__________________нет__________________________________________________________________________

_____14. Количество квартир_________________8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества                     нет

_________________________________________________________________________________________________________________________

16. Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме не пригодными для проживания
_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания ( с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_____________________________________________________________________________

18. Строительный объем

19. Площадь:

| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | кв. м | 285 |
| --- | --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | кв. м | 285 |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | кв. м | _ |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | 26 |

____  20. Количество лестниц____________2_______________________________________________________________________________

21. Уборочная площадь:

| лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | кв. м | - |
| --- | --- | --- |
| общих коридоров | кв. м | _ |
| других помещений общего пользования включая: | кв. м |  |
| чердаки | кв. м | 285 |
| технические этажи | кв. м | _ |
| технические подвалы | кв. м | - |

_____22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома_________нет_____________________

_____23. Кадастровый номер земельного участка ( при его наличии)___________________нет_________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

11. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование коструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома | Физические объемы (кв. м., пог. м, шт и т. д.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточно- бетонный | Разрушение бетонного слоя |  |
| 1а. Отмоска | бетонная | разрушена по периметру здания |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянные из бруса, обшитые вагонкой | деформация стен, вагонки сгнившие венцы под окнами, поражены гнилью |  |
| 3. Перегородки | деревянные, оштукатуренные | деформация стен |  |
| 4. Перекрытия: |  |  |  |
| чердачные | деревянные | частичный прогиб балок |  |
| междуэтажные | деревянные | частичный прогиб балок |  |
| подвальные | деревянные | в удовлетворительном состоянии |  |
| Утепление чердачного помещения | шлаковая отсыпка | требуется дополнительная отсыпка керамзитом |  |
| 5. Крыша | из асбестоцементных листов по деревянной обрешетки | частичное разрушение листов |  |
| 5а. Карнизные свесы крыши | карнизов нет | - |  |
| 6. Полы МОП | полы деревянные лестницы деревянные | незначительные сколы на ступеньках, ограждены |  |
| 7. Проемы: |  |  |  |
| окна | двойные, створчатые | оконные переплеты рассохлись |  |
| двери входов и подъезды | деревянные филенчатые | необходим ремонт полотен, коробок |  |
| домофоны | отсутствует |  |  |
| двери входов и подвалы, чердаки и другие МОП | деревянные | слуховые окна, деревянные люки |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | известковая окраска | отслоение штукатурного слоя |  |
| наружная | обшит деревянной вагонкой | вагонка местами деформирована |  |
| межпанельные швы |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | В рабочем состоянии |  |
| ванны напольные | отсутствуют | - |  |
| электроплиты | отсутствует | - |  |
| телефонное оборудование | телефонизированы | в наличии |  |
| сигнализация | отсутствует | - |  |
| мусоропровод | отсутствует | - |  |
| лифт | отсутствует | - |  |
| вентиляция | канальная | прочистка каналов |  |
| вентиляционные блоки | - | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | В рабочем состоянии |  |
| Электроснабжение | Централизованное, открытая проводка, электрощит, светильники, ОДПУ | Освещение имеется, необходимо менять проводку, коррозия щитов, счетчиков |  |
| магистральные линии |  |  |  |
| вводное распределительное устройство | рубильник | замена |  |
| холодное водоснабжение | отсутствует | - |  |
| горячее водоснабжение | отсутствует | - |  |
| водоотведение | отсутствует | - |  |
| отопление (от внешних котельных) | отсутствует | - |  |
| отопление (от домовой котельной) | отсутствует | - |  |
| печи | кирпичные | в рабочем состоянии |  |
| печные трубы | кирпичные | частичное разрушение труб над кровлей |  |
| 11. Крыльца | бетонное | частичное разрушение |  |
| 12. Козырьки входов | деревянный | необходим ремонт покрытия |  |

Благоустройство прилегающего земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:

| контейнерные площадки | Оборудован контейнерной площадкой | бетонные плиты, ограждения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| детские игровые и спортивные площадки | не оборудована | - |  |
| твердое покрытие (асфальтирование) | не асфальтирована | грунтовая отсыпка |  |

Директор ООО «АСК»                                     Г.А.Боброва

Гл. инженер  ООО «АСК»                               А.М.Глагольев