ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

ул. Кондрашкина, 51 тел. (42434)4-32-21

ОТЧЕТ

о выполнении работ по управлению многоквартирным жилым домом

ул. Дальневосточная, 5

2014 год

| Задолженность на 01.01.2014г. (руб.) | Начислено средств (руб.) | Оплачено (руб.) | Задолженность на 01.01.2015г. (руб.) | выполнено работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 236423,53 | 164185,28 | 72238,28 | 236423,53 |

| виды услуг | выполнено работ на сумму (руб.) |
| --- | --- |
| ВДО теплоснабжения | 64665 |
| ВДО водоснабжения и водоотведения | 30229 |
| ВДО электроснабжения | 19165 |
| Текущий ремонт | 68327 |
| Содержание дома | 54037 |
| Итого: | 236423 |

Перечень выполненных работ:

ВДО теплоснабжения: выполнение работ по заявкам жильцов, устранение течи воды в подъезде, восстановлено теплоснабжение, устранение порыва в перекрытиях 1и 2 этажей.

ВДО водоснабжения и водоотведения: выполнение работ по заявкам жильцов устранение засора и течи канализации, устранение течи смесителя, регулировка системы водоснабжения, установка обратного клапана на прибор учета воды, замена водопроводного стояка. устранение течи водопровода, ремонт смесителя, регулировка и ремонт смывного бочка, восстановление водоснабжения на квартиру, замена канализационной трубы.

ВДО электроснабжения: смена ламп накаливания, ремонт эл.розетки,  регулировка напряжения, смена пакетного выключателя, смена нулевой колодки, ревизия и профилактические работы, ревизия эл. проводки и эл. щита.

Текущий ремонт:   установка почтовых ящиков.

Содержание дома:    уборка придомовых территорий, окашивание травы,  очистка кровель от снега и наледи, очистка подвалов от ТБО, уборка лестничных клеток, сбор и вывоз ТБО.